受控编号：QYJC/QR14-13（第2次修订）                                   实施日期：2026年8月20日

无锡市前友工程咨询检测有限公司

水电现场检测委托合同单

№：

| 委托单位 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监督注册号 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 见证证号 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 取样证号 |  |  |  |  |
| 工程地址及联系人、 联系电话 |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |
| 结构形式 |  |  | 单元 |  |  | 建筑面积 |  |  |
|  |  |  | 层次 |  |  |  |  |  |
| 要求检测项目 | - □绝缘电阻 - □接地电阻 - □相零线检测 - □承压管道系统水压力 材质 设计强度 MPa - □无压力管道系统渗漏情况 材质 设计强度 MPa - □无压力管道系统通球 □50 □75 □110（100） □160（150） |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测部位见抽样方案及记录 |
| 检测依据 | - □ GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 - □ DGJ32/TJ 159-2013《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》 - □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样员（签字）： 施工单位（盖章）： 日 期： |  | 见证员（签字）： 建设/监理单位（盖章）： 日 期： |  |  | 建设单位（签字）： 日 期： |  | 收样员（签字）： 检测单位（盖章）： 日 期： |  |
| - 有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字； - 本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力； - 本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）； - 咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008 地址：无锡市锡港西路107号 |  |  |  |  |  |  |  |  |

受控编号：QYJC/QR35-6(第2次修订)                                       实施日期：2022年1月1日

无锡市前友工程咨询检测有限公司

现场检测抽样记录                第  页 共  页

NO.

| 委托单位 |  |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 建筑面积 |  |
| 施工单位 |  |  | 总层数 |  |
| 监理单位 |  |  | 工程地址 |  |
| 设计单位 |  |  | 联系人 |  |
| 建设单位 |  |  | 联系电话 |  |
| 检测项目 | □ 绝缘电阻 □ 接地电阻 □ 通球 □ |  |  |  |
| 要求检测标准 | - □ GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 - □ DGJ32/TJ 159-2013《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》 □ 其它 |  |  |  |
| 抽测部位 | 房 号 | 抽 检 概 况 |  |  |
|  |  | 防雷接地电阻共 点，抽测 点；绝缘电阻共 只配电箱，抽测 只， 通球共 路管，抽测 路。面积： m2，层数 层。 |  |  |
|  |  | 防雷接地电阻共 点，抽测 点；绝缘电阻共 只配电箱，抽测 只， 通球共 路管，抽测 路。面积： m2，层数 层。 |  |  |
|  |  | 防雷接地电阻共 点，抽测 点；绝缘电阻共 只配电箱，抽测 只， 通球共 路管，抽测 路。面积： m2，层数 层。 |  |  |
|  |  | 防雷接地电阻共 点，抽测 点；绝缘电阻共 只配电箱，抽测 只， 通球共 路管，抽测 路。面积： m2，层数 层。 |  |  |
|  |  | 防雷接地电阻共 点，抽测 点；绝缘电阻共 只配电箱，抽测 只， 通球共 路管，抽测 路。面积： m2，层数 层。 |  |  |
|  |  | 防雷接地电阻共 点，抽测 点；绝缘电阻共 只配电箱，抽测 只， 通球共 路管，抽测 路。面积： m2，层数 层。 |  |  |
|  |  | 防雷接地电阻共 点，抽测 点；绝缘电阻共 只配电箱，抽测 只， 通球共 路管，抽测 路。面积： m2，层数 层。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

施工单位                            监理/建设单位                   检测公司主检

签字(盖章)：                        签字(盖章)：                    签字：

日期：                              日期：                          日期：

受控编号：QYJC/QR35-5(第2次修订)                                      实施日期：2022年1月1日

无锡市前友工程咨询检测有限公司

现场检测抽样方案                  第  页 共  页

NO.

| 委托单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 检测项目 | □ 绝缘电阻 □ 接地电阻 □ 通球 □ 其它项目： |  |  |
| 检测原因 | □ 委托检测 □ 现场有见证检测 □ 监督检测 □ 其它： |  |  |
| 评定方式 | □ 单个评定 □ 批量评定 □ 其它： |  |  |
| 检测依据 | - □ GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 - □ DGJ32/TJ 159-2013《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》 □ 其它 |  |  |
| 委托方提供资料 | □ 图纸 □ 设计要求 □ 其它资料： |  |  |
| 抽样项目和数量 | 见“现场检测抽样记录” |  |  |
| 抽样方式 | □ 随机抽样 □ 按委托方提供的实体抽测方案 □ 由监理单位和施工单位共同确定 □ 由建设单位和施工单位共同确定 □ 其它抽样方式： |  |  |
| 抽样地点 | □ 施工现场 □ 生产厂家 □ 其它地点： |  |  |
| 方案说明 | - 绝缘电阻检测抽检数量要求依据DGJ32/TJ 159-2013： - 4.2.1单位工程总配电箱(柜)内，系统回路应全数检测。 - 4.2.2公共建筑、住宅、厂房的支路配电线路及入户配电箱(柜)，抽检比例不宜少于10%且不少于3只，少于3只应全数检测。 - 接地电阻检测抽检数量要求依据DGJ32/TJ 159-2013： - 5.2.2防雷接地测试点的接地电阻检测不应少于2处。 - 3、通球检测抽检数量要求：无。 |  |  |

施工单位                            监理/建设单位                   检测公司主检

签字(盖章)：                        签字(盖章)：                    签字：

日期：                              日期：                          日期：