受控编号：QYJC/QR14-36（第0次修订）                                  实施日期：2026年8月20日

无锡市前友工程咨询检测有限公司

装配式套筒灌浆连接质量现场检测委托合同单

№：

| 委托单位 |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 监督注册号 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 见证证号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 取样证号 |  |  |  |
| 工程地址及联系人、 联系电话 |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 要求检测项目 | - □内窥镜法检测钢筋插入长度 - □内窥镜法检测灌浆饱满度 - □X射线法检测套筒灌浆饱满度及钢筋锚固长度 |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 检测部位见抽样方案及记录 |
| 检测依据 | - □ DB32/T 3754-2020《装配整体式混凝土结构检测技术规程》 - □ 其他 |  |  |  |  |  |
| 取样员（签字）： 施工单位（盖章）： 日 期： |  | 见证员（签字）： 建设/监理单位（盖章）： 日 期： |  |  | 收样员（签字）： 检测单位（盖章）： 日 期： |  |
| - 有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字； - 本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力； - 本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）； - 咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008 地址：无锡市锡港西路107号 |  |  |  |  |  |  |

受控编号：QYJC/QR45-25(第2次修订)                                      实施日期：2022年1月1日

无锡市前友工程咨询检测有限公司

现场检测抽样记录                第  页 共  页

NO.

| 委托单位 |  |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 建筑面积 |  |
| 施工单位 |  |  | 总层数 |  |
| 监理单位 |  |  | 工程地址 |  |
| 设计单位 |  |  | 联系人 |  |
| 建设单位 |  |  | 联系电话 |  |
| 检测项目 | □ 内窥镜法检测钢筋插入长度 □内窥镜法检测灌浆饱满度 □ X射线法检测套筒灌浆饱满度及钢筋锚固长度 |  |  |  |
| 要求检测标准 | □ DB32/T 3754-2020《装配整体式混凝土结构检测技术规程》 □ 其它 |  |  |  |
| 抽测部位 | 房 号 | 抽 检 概 况 |  |  |
|  |  | 抽测楼层： ～ 层 层抽测 点， 层抽测 点，共计 点。 |  |  |
|  |  | 抽测楼层： ～ 层 层抽测 点， 层抽测 点，共计 点。 |  |  |
|  |  | 抽测楼层： ～ 层 层抽测 点， 层抽测 点，共计 点。 |  |  |
|  |  | 抽测楼层： ～ 层 层抽测 点， 层抽测 点，共计 点。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

施工单位                            监理/建设单位                   检测单位

签字(盖章)：                        签字(盖章)：                    签字：

日期：                              日期：                          日期：

受控编号：QYJC/QR45-26(第2次修订)                                    实施日期：2022年1月1日

无锡市前友工程咨询检测有限公司

现场检测抽方案                  第  页 共  页

NO.

| 委托单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 检测项目 | □ 内窥镜法检测钢筋插入长度 □内窥镜法检测灌浆饱满度 □ X射线法检测套筒灌浆饱满度及钢筋锚固长度 □ 其它项目： |  |  |
| 检测原因 | □ 委托检测 □ 现场有见证检测 □ 监督检测 □ 其它： |  |  |
| 评定方式 | □ 单个评定 □ 批量评定 □ 其它： |  |  |
| 检测依据 | □ DB32/T 3754-2020《装配整体式混凝土结构检测技术规程》 □ 其它 |  |  |
| 委托方提供资料 | □ 图纸 □ 设计要求 □ 其它资料： |  |  |
| 抽样项目和数量 | 见“现场检测抽样记录” |  |  |
| 抽样方式 | □ 随机抽样 □ 按委托方提供的实体抽测方案 □ 由监理单位和施工单位共同确定 □ 由建设单位和施工单位共同确定 □ 其它抽样方式： |  |  |
| 抽样地点 | □ 施工现场 □ 生产厂家 □ 其它地点： |  |  |
| 方案说明 | - 套筒灌浆连接节点质量检测抽检数量要求依据DB32/T 3915-2020《装配式混凝土结构现场连接施工与质量验收规程》：6.3.6 现浇与预制转换层应在不少于5个预制构件上随机抽取15个套筒；后续施工时，每层应在3个预制构件上随机抽取不少于3个套筒。 |  |  |

施工单位                            监理/建设单位                   检测单位

签字(盖章)：                        签字(盖章)：                    签字：

日期：                              日期：                          日期：